东南大学南通海洋高等研究院薄膜双向拉伸仪采购

竞争性

磋商文件

采购单位：东南大学南通海洋高等研究院

代理单位：上海申邑工程咨询有限公司

日期：2025年2 月27日

目录

第一部分竞争性磋商公告

第二部分磋商须知

第三部分项目需求说明

第四部分磋商程序和内容

第五部分合同签订与验收付款

第六部分质疑提出和处理

第七部分响应文件组成

# 第一部分竞争性磋商公告

东南大学南通海洋高等研究院薄膜双向拉伸仪采购竞争性磋商公告

上海申邑工程咨询有限公司受东南大学南通海洋高等研究院（下称采购人）委托，就东南大学南通海洋高等研究院薄膜双向拉伸仪采购实施竞争性磋商方式组织采购，现公告如下：

项目概况 东南大学南通海洋高等研究院薄膜双向拉伸仪采购的潜在供应商在东南大学南通海洋高等研究院官网获取采购文件，并于 2025 年 3 月11日14 时00分（北京时间）提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目名称：东南大学南通海洋高等研究院薄膜双向拉伸仪采购

2、采购方式：竞争性磋商

3、预算金额：45万元

4、最高限价：45万元，最终报价超过最高限价的为无效响应文件。

5、采购需求：具体详见磋商文件第三部分项目需求。

6、合同履行期限：自合同签定之日起 80个工作日内完成。

7、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3、其他资格要求：

（1）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

（3）不得将本项目分包或者转让给其他主体实施。

三、获取采购文件

1、获取时间：自本磋商公告发布之日起。

2、获取方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，供应商直接在东南大学南通海洋高等研究院官网自行下载磋商文件、答疑等磋商资料。

四、响应文件提交

1、截止时间：2025年3月10日17时00分；

2、地点：各潜在供应商须在规定时间内将投标响应文件邮寄至南通市崇川区桃坞路2号友谊大厦10楼上海申邑工程咨询有限公司，请各潜在供应商充分考虑天气、快递速度、路程等因素，合理安排邮寄时间，确保2025年3月10日17：00时前寄到上海申邑工程咨询有限公司，不接受到付。未在规定时间内送达的投标响应文件将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。（地址：南通市崇川区桃坞路2号友谊大厦10楼，联系人：曹杰，联系方式：18012240098）；

3、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、开启

时间：2025年3月11日14时00分；

地点：南通市崇川区桃坞路2号友谊大厦10楼。

开标事宜：本项目开标过程信息通过腾讯会议发布，各供应商可在2025年3月11日13时30分-14时加入腾讯会议（腾讯会议：784-279-4181，备注名“单位全称+ 授权委托人姓名”），若供应商未按要求加入腾讯会议，则视为放弃参与开标过程信息交互。如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、保证金：本项目不收取磋商保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：东南大学南通海洋高等研究院

联系方式： 王老师  0513-69991199

2、采购代理机构

名称：上海申邑工程咨询有限公司

地址：南通市崇川区桃坞路2号友谊大厦10楼

联系方式：曹杰   18012240098；

# 第二部分磋商须知

# 一、本磋商文件由采购人或采购代理机构解释。

1、供应商在网上下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应向采购人或采购代理机构以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。

2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日5日前，以网上公告书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购人或采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位可视情组织答疑会。

三、响应文件的编写、递交、上传

（一）响应文件的编写

供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

（二）响应文件的递交

1、响应文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他磋商文件中。

2、响应文件每一部分内容均须提供“一正、两副”纸质响应文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

4、响应文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、标段名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于磋商前不得启封。

5、递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商递交磋商文件，即视为已响应参加政府采购活动。

友情提醒：采购代理机构将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。如果供应商无故不到现场递交纸质磋商响应文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》第九条的规定，将被列作一般失信行为。

## 四、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起，45个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

## 2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。

五、报价准备

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报无效。

2、最后报价应包括响应本项目采购要求的全部费用，包括但不限于项目需求提供的可能涉及到的产品及其备品、备件和专用工具费用、税费（如关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保、其他费用（含售后培训、产品维护等）及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即标的物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有各项应有费用。

3、最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

六、相关费用

1、供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。

2、响应磋商的供应商自行考虑包含在磋商报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

3、本项目招标代理服务费由成交单位在评标结束时向招标代理一次性支付，招标代理服务费计取标准：参照国家计划委员会下发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号文），按合同总价作为计费基础。

4、评审费：按实收取。

七、竞争性磋商程序简介

采购代理机构先对资格审查文件进行拆封，磋商小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受磋商小组的各轮磋商。磋商结束后要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”条件的，提交最后报价的供应商可以为2家），磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评分，依据评审方法推荐成交候选人。

八、相关提示

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。采购代理机构发出最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在规定时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

# 第三部分 项目需求说明

请供应商在网上报名前和制作相应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、有关要求说明

1、主要技术指标：

| 技术指标 |  |
| --- | --- |
| 数量 | 1台 |
| 适用材料 | PE、PP、PET、PTFE、PVDF等 |
| 样片厚度 | 0.02-3mm |
| 样片尺寸 | 最小90mm×90mm，最大110 mm×110 mm |
| 拉伸比 | 5:1（最小尺寸样片） |
| 拉伸速度 | 0-300mm/s（无级可调） |
| 拉伸力 | 1000Nm |
| 夹具气压 | 2.5MPa |
| 温控范围 | 室温-250℃ |
| 温度控制精度 | ±3℃ |
| 工作电压 | 3φ380VAC±10%，1φ220VAC±10%，50Hz |
| 额定功率 | 约26kW |
| 长×宽×高 | 2700mm×1500mm×1700mm |
| 整机重量 | 约2500kg |
| 机架总成 | 高强度一体化机架，轻便美观、经久耐用；一体化高承重可调节避震脚杯 |
| 装夹总成 | 采用高压气动夹；5个/边，共20个；卧式结构，气压/手动装片 |
| 拉伸总成 | X、Y轴独立驱动，恒定速率速度模式；拉伸方式，单向有（无）约束拉伸、双向同步（异步）拉伸；1.0kW伺服电机，专用伺服驱动器，专用伺服电机伞齿减速机；采用高精度链条传动，拉伸顺畅 |
| 拉伸机构移动总成 | 0.75kW伺服电机，专用伺服驱动器，专用伺服电机减速机；采用链条传动，移动顺畅 |
| 拉伸热烘箱总成 | 1个炉体，22kW加热器，不锈钢内胆，升温速率高；2点测温温控，温控精准；0.37kW专用直翼式隔热型鼓风机，循环风量17m3/min；无极变频调速驱动 |
| 气动风帘总成 | 减少烘箱与外部之间的热交换，在升温和保温的过程中减少热损失 |
| 操控系统 | 23.8寸触屏一体商用电脑，提供拉伸系统、温度控制系统等所有操作，温度曲线、拉伸力矩曲线显示，故障报警信息查询 |
| 控制系统 | 计算机可编程控制器与上位操控系统组成，具有温度、拉伸自适应控制、过程参数的图文显示等传统控制系统无法实现的特殊功能，极大地提高了系统的人性化、智能化与安全性 |
| 测量系统 | 温度测量：0-400℃ |
| 电器柜 | 机架一体化电器柜，铝合金电器安装板；品牌低压电器，专用电器柜风扇及通风过滤器 |
| 电气安全 | 安全接地并有明显的接地标识；故障自动停机和人工安全急停开关紧急停机 |
| 膜温检测功能 | 红外线测温系统，测温范围：室温~430℃，光谱响应：3.43um；D:S: 20:1；系统精度：测量值的±1%或1.4℃，取大值；重复性：测量值的±0.5%或±0.7℃，取大值；响应时间：130ms |
| 可视化监控系统 | 高清摄像头、钢化玻璃视窗、监控软件 |
| 电源要求 | 三相五线制（含零线N，地线PE）；三相380VAC，50Hz，单相220VAC，50Hz； |
| 供电电缆 | 5×16mm2（铜芯） |
| 气源要求（压缩空气） | 6-8bar，φ8气管 |
| 气源要求（高压氮气） | 2-2.5MPa，φ18高压气管 |
| 冷却水（无矿物质） | 常温，供、回水压力差：250～400kPa，φ15软水管 |
| 环境温度要求 | 10-40℃ |
| 空气相对湿度要求 | Max 80%，无凝露 |

2、采购项目交付时间：80 个工作日（以收到预付款后算起）

3、采购项目交付地点：东南大学南通海洋高等研究院。

二、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、免费质保期限：货物自验收合格日起质保期2年。成交供应商应与原厂商共同提供相应承诺。

2、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）：

2.1、产品质保期为自相应货物验收合格之日起 24 个月或发货到用户现场之日起 36 个月，二者中先到者为准；

2.2、质保期内，正常使用设备产生的故障，供方提供免费上门服务。期间内若因用户使用、管理不当所造成的损失由用户承担，本公司提供有偿服务；

2.3、质保期满后，供方为产品提供终身有偿维修服务，并只收取所更换的材料成本费（若要上门安装需要收取人工与交通费），除此不收取其他费用；

三、采购标的验收标准

1、成交供应商必须严格按照投标时所投原材料产品品牌（如有）进行生产、加工、供货，提供货物绝不低于谈判文件规定的规格和材质要求，如果采购人发现一件产品不符合国家标准及采购文件要求，成交供应商需无条件退货，并按照合同无条件支付违约金给采购人，违约金从成交供应商提交的履约保证金或采购人应付成交供应商的任何款项中支付。同时采购人有权终止合同，并保留追究成交供应商责任的权利。

2、在交货时必须原包装现场拆封验收。采购人有权邀请相关质检部门和专家进行现场抽检，并出具书面检验报告，相关检测费用及专家费用等由成交供应商承担。采购人及采购人指定质检部门和专家如对供货产品进行破坏性检测，成交供应商必须无偿补全对应产品。若检验检测合格，采购人组织整个项目的验收，由采购人与成交供应商双方共同对标的物的数量、规格、外观、质量、性能、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验。每个产品必须出具生产厂商的出厂产品检验合格证。验收后，出具验收意见。

3、验收标准：成交供应商提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足谈判文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和成交供应商承诺的其它指标及有关规定由采购人验收通过。

4、在免费质保期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人将以书面形式通知成交供应商并提出索赔。

5、验收期限在安装调试结束30个工作日内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

6、如双方对验收结果有分歧，则以南通市产品质量监督检验所的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

四、采购标的付款方式

合同签定后支付 30%预付款，验收合格后发货前支付 50%货款，货到装机验收合格后支付20%货款。

因成交供应商发票错误、迟延等问题而导致采购人无法付款的，采购人不承担责任。

五、其他要求

1、签定合同日期：自中标（成交）公告结束后15日内按时签约。

2、成交供应商的最终供货如不能满足谈判文件要求的，采购人有权取消其成交资格。

第四部分  评审程序和内容

一、采购人委托采购代理机构组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家组成。评审专家在专家库中随机抽取。

2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与完成评审报告；配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商参加磋商活动。

响应供应商在采购文件指定地点参加磋商会。

三、评审程序、内容

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以是2家。

5、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、供应商资格是否符合;

2、响应文件是否完整；

3、响应文件是否恰当地签署；

4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5、是否有计算错误。

（二）误差纠正

1、响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理;

1、未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3、响应报价超出预算的；

4、报价文件出现在其他响应文件中的；

5、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，作磋商失败处理；

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

五、评审标准

技术商务部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

- 技术商务响应文件（满分70分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资信 | 15 | - 根据供应商及生产厂家的企业综合实力进行评价，包含信誉、获奖情况、经验等；供应商（生产厂家）信誉高，在行业获得的奖项多、经验充足的得5分，信誉良好，在行业获得的奖项一般、经验一般的得3分：信誉一般，在行业获得的奖项少、经验少的得1分；差的不得分； 注：提供证明材料复印件加盖公章，否则不得分。 （2）供应商所投产品2019年1月1日以来至今销售类似业绩，提供清晰完整的采购项目合同及其案例业绩清单，每提供一个业绩得2分，该项最高得10分。 |
| 2 | 产品技术、性能、配置 | 40 | #### 所投产品满足技术参数要求的得基本分24分，技术参数每负偏离一项扣2分（负偏离幅度大于30%做废标处理），每正偏离一项加2分，该项最高得40分。正偏离加分必须是评委认可的有效正偏离。 |
| 3 | 交货期 | 5 | 交货期必须完全响应磋商文件，否则做无效磋商处理；评标委员会根据采购人提供的供货方案横向对比打分，优于磋商文件要求并切实可行的0-5分。 |
| 4 | 产品安装及调试验收方案 | 5 | 应提供明确的安装和调试验收方案，包含供货承诺及具体安排，并根据用户需求提供详细明确的安装计划及安装人员安排。根据响应情况，方案详细、措施合理的得5分，方案较详细、措施较合理的得3分，方案一般的得1分，未提供不得分。 |
| 5 | 售后服务 | 5 | （1）提供切实可行的售后服务方案，技术服务人员，服务响应高效、服务标准和服务承诺明确具体，包括但不限于维保响应时间、专业维护队伍的完备、管理情况、产品运输、安装调试、检验、启动及产品出现质量问题时的维修维护方案等。根据响应情况，售后服务方案切实可行、投标文件重点突出、充分响应招标要求的得3分，售后服务方案可行性较高，投标文件重点较突出、大部分响应招标文件要求的得2分，售后服务方案可行性一般，投标文件对招标要求响应性一般的得1分，未提供不得分。 （2）根据各供应商的质保承诺，综合比较（保修年限），结合售后服务体系的完善由评委酌情评定：本项目整机质保5年，供应商必须响应，否则做无效磋商处理。质保期每增加1年得1分，该项最高得2分。 |

（二）价格标（满分30分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（评标基准价/最后磋商报价）×30%×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定可以2家的情形除外），采购任务取消，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。

八、成交通知

# 成交结果在东南大学南通海洋高等研究院官网采购公告栏公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

九、其他

# 本项目第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违规违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

# 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购单位需在《成交通知书》发出之日起30日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

六、合同主要条款

政府采购项目

合同书

采购单位（或称甲方）：

中标供应商（或称乙方）：

签订时间：   年   月   日

签订地点：

根据《政府采购法》、《民法典》及年月日（项目名称）

采购项目(采购编号：)的采购结果、采购文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、项目概况

项目名称：东南大学南通海洋高等研究院薄膜双向拉伸仪采购

项目地点：

二、合同价款与付款方式

2.1本项目，双方约定合同价款为（大写：人民币）。

2.2、付款方式：合同签定后支付 30%预付款，验收合格后发货前支付 50%货款，货到装机验收合格后支付20%货款。

因成交供应商发票错误、迟延等问题而导致采购人无法付款的，采购人不承担责任。

三、质量要求

## 1、乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合投标文件及本合同规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现不符合上述要求的，将视作不合格产品，甲方有权解除合同，造成的一切损失由乙方承担，乙方退回所有已收款项且乙方应支付甲方合同总价30%的违约金。

## 2、报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在投标文件中有特别要求的，按投标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

## 3、乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果，乙方同时按给甲方造成直接经济损失的30%支付违约金。

## 4、乙方应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

## 5、乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

6、供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

四、交货期、地点

1、产品设备交付及安装调试服务日期：乙方需在签订合同后   日历天内完成所有设备的安装调试并通过甲方验收。

2、交货地点：乙方将产品设备送至甲方指定的地点并负责安装、调试。在通过甲方验收前，货物灭失毁损的风险由乙方承担。

五、质保期限及售后服务

1、产品质保期为自相应货物验收合格之日起 24 个月或发货到用户现场之日起 36 个月，二者中先到者为准；

2、质保期内，正常使用设备产生的故障，供方提供免费上门服务。期间内若因用户使用、管理不当所造成的损失由用户承担，本公司提供有偿服务；

3、质保期满后，供方为产品提供终身有偿维修服务，并只收取所更换的材料成本费（若要上门安装需要收取人工与交通费），除此不收取其他费用；

六、售后服务及质保

1、技术培训：安装验收前，乙方先安排为期一次的培训，让使用人员对仪器的基本功能进行了解；安装验收后三个工作日内，于甲方现场进行至少一次的仪器操作与应用培训。

七、安装培训方面：

1、乙方应提供免费现场安装调试工作；

2、乙方应提供免费的1～2人的设备操作培训讲解，设备故障说明和简单的维修方法及日常的维护保养讲解。

3、在出现故障或者其他问题需要维护服务时，乙方应在12小时内登门服务。24小时内修复，24小时不能修复的须免费提供备用设备至修复；如96小时内仍无法修复的，则应免费更换全新设备。

八、违约责任

1、甲方违约责任

（1）甲方应按合同约定支付合同款。甲方未能按照合同约定履行应尽义务的，应补偿乙方相应费用

2、乙方违约责任

（1）未经甲方同意，乙方擅自将承包的项目进行分包或转包给他人，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。为此，甲方有权解除本合同，乙方退回所有已收款项且乙方应支付甲方合同总价30%的违约金。

（2）乙方严重违反合同约定，降低服务质量或导致甲方其他方面的严重损害，经甲方书面通知整改或警告后仍无效果的，一切责任由乙方自负，甲方有权解除本合同，乙方退回所有已收款项且乙方应支付甲方合同总价30%的违约金。

## （3）乙方迟延通过甲方验收的，每迟延一天，按合同总价的万分之五/日支付逾期违约金给甲方，迟延超过15日，甲方有权解除本合同，乙方退回所有已收款项且乙方应支付甲方合同总价30%的违约金。

（4）乙方迟延提供培训服务的，每迟延一天，按1000元/天支付违约金。

（5）乙方迟延提供登门维修服务的，每迟延1小时，按300/小时支付违约金。

九、合同的生效及备案

本合同在甲乙双方签字盖章后即生效。

十、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应友好协商，协商不成，任何一方可以向南通仲裁委员会申请仲裁解决。

十一、附则

1、合同份数：本合同一式陆份，采购单位四份、供应商两份。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

采购单位（或甲方）：             中标供应商（或乙方）：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

# 第六部分质疑提出和处理

一、质疑的提出

（一）质疑人的身份要求

1.质疑人必须是直接参加本次采购活动的当事人。

2.未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

（二）质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑；投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2.投标供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1.收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2.质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商，或重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2、质疑不成立的处理。

（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3、虚假质疑的处理

投标供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标供应商进行相应的行政处罚。

# 第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查资料、价格响应文件、技术商务响应文件三部分组成。供应商提供的响应文件材料须字迹清晰。如响应文件字迹模糊、无法辨认的须提供原件备查，否则由此造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。

一、资格审查资料（正本一份、副本二份，单独密封）：

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人身份证明书及本人身份证复印件，或法定代表人授权委托书原件、身份证复印件（原件随身备查）；

3、提供磋商公告第二条资格要求中的相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章）：

3.1提供有效的营业执照及税务登记证（或者是三证合一的营业执照）（复印件并加盖公章）；

3.2具备履行合同所必需设备和专业技术能力（提供复印件并加盖公章）；

3.3供应商2022或2023年度财务状况报告（新成立企业可不提供）；

3.4企业近一年内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录（依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

4、参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5、其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术文件（不能出现报价）

1、竞争性磋商响应函；

2、技术部分正负偏离表；注：“★”的参数不接受负偏离，否则作无效投标处理。

3、商务部分正负偏离表；

4、供应商一般情况表；

5、为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

6、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

三、报价文件

1、磋商报价总表；

2、磋商报价明细表；

注：响应供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且磋商报价明细表合计应当与磋商报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

附件：

项目名称

项目编号：

磋商响应文件

对应磋商响应文件填写：资格审查文件

对应磋商响应文件填写：商务技术文件

对应磋商响应文件填写：报价文件

（资格后审）

响应供应商：参加供应商全称（公章）

日  期：      年  月  日

一、资格审查文件相关的格式文件及表格

##### 1、关于资格文件的声明函

（采购人）      ：

本公司愿就由贵单位组织实施的          （磋商项目名称及项目编号)的活动参与磋商。本公司所提交的磋商文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

2、法定代表人身份证明

（法定代表人参加磋商时，须出示此证明）

（采购人）      ：

我公司法定代表人　　　参加贵单位组织的（竞争性磋商项目名称及项目编号)项目的磋商活动，全权代表我公司处理竞争性磋商的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：             性别：             年龄：              职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

注: 如为法定代表人参加竞磋时，须将身份证原件带至磋商现场备查。

3、授权委托书

（被授权人参加磋商时，须出示此证明）

（采购人）      ：

兹授权    （被授权人的姓名）代表我公司参加   （竞争性磋商项目名称及项目编号)项目的政府采购活动，全权处理一切与该采购项目有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：             性别：             年龄：             职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件（正反面）

（粘贴此处）

注: 如为被授权人参加竞磋时，须将身份证原件带至磋商现场备查。

4、履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

（采购人）    ：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的               (竞争性磋商项目名称），               (项目编号），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年	   月 	  日

##### 5、 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中

(在下划线上如实填写：有或没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在响应截止时间节点，       (在下划线上如实填写：有或没有）被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

二、商务技术标相关的格式文件及表格

1、竞争性磋商响应函

致    （采购人）    ：

根据贵方的        （竞争性磋商项目名称和项目编号）磋商文件，正式授权下述签字人         (姓名和职务)代表我方         （供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，       （签字人姓名）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商、有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账户：

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

2、技术部分正负偏离表

| 序号 | 磋商要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

3、商务部分正负偏离表

| 项目 | 竞争性磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

说明：

1、不得出现本次磋商价格。

4、供应商一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

5、其他格式（如有）

三、价格标文件相关的格式文件及表格

### 1、磋商报价总表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 磋商报价总计 | ¥ 元，人民币大写： 。 |

竞争性磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 第二次及之后的报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写磋商响应报价表（首次）的报价。

### （3）第二次（最终）报价表格式详见下表格3、磋商响应报价（最终）总表，供应商自行下载打印，用于开标当天填写。

- 磋商报价明细表（供应商自拟）

项目名称：

竞争性磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

#### 3、磋商响应报价（最终）总表

项目名称：

| 项目名称 | 磋商响应报价（元） （最终） | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： | 完全响应招标文件要求的时间 | 完全响应招标文件要求的付款方式 |

磋商供应商：

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：